|  | 1303 | www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР - ИГС

исполнение ОС, ОФ (общепромышленное)

###### степень защиты IP67

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |
| исполнение |  | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | И |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнения расходомера:

| ОС-010 | «сэндвич», DN 10 |  | ОФ-065 | фланцованный, DN 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-015 | «сэндвич», DN 15 |  | ОФ-080 | фланцованный, DN 80 |  |
| ОФ-020 | фланцованный, DN 20 |  | ОФ-100 | фланцованный, DN 100 |  |
| ОФ-025 | фланцованный, DN 25 |  | ОФ-150* | фланцованный, DN 150 |  |
| ОФ-032 | фланцованный, DN 32 |  | ОФ-200* | фланцованный, DN 200 |  |
| ОФ-040 | фланцованный, DN 40 |  | ОФ-300* | фланцованный, DN 300 |  |
| ОФ-050 | фланцованный, DN 50 |  |  |

Код исполнения:

| Давление | -11 | 2,5 МПа |  | Поворот электронного блока:*** | -63 | на 1800 по часовой стрелке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | 4.0 МПа** |  |  | -64 | на 2700 по часовой стрелке |  |
| Стандарт фланцев | -21 | ГОСТ 12820, нержав.сталь* сталь*. |  | Направление потока/ погрешность | -71 | однонаправленное /0,35% |  |
| Защитные кольца | -31 | нержавеющая сталь |  |  | -72 | реверсивное/0,35% |  |
| Материал электродов | -41 | нержавеющая сталь |  | Интерфейс | -81 | стандартная комплектация.**** |  |
| Поворот индикатора: *** | -51 | без поворота |  |  | -82 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
|  | -52 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -83 | станд. + ETHERNET |  |
| Поворот электронного блока:*** | -61 | без поворота |  |  | -84 | станд. + HART |  |
|  | -62 | на 900 по часовой стрелке |  | Имитационная поверка | -И1 | нет имитационной поверки |  |
|  |  | -И2 | есть имитационная поверка |  |

* – для расходомеров DN 150, DN200 и DN300 фланцы из углеродистой стали;

** – только для расходомеров от DN10 до DN150;

*** – кроме раздельного исполнения и при отсутствии имитационной поверки;

**** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

***** – только для раздельного исполнения.

| Исполнение расходомера: единое |  | раздельное |  |
| --- | --- | --- | --- |

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  | кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м***** |  |
| теплоизоляционный чехол для БЭ***: с обогревающим кабелем |  | без обогревающего кабеля |  |
| Источник питания ИВП 30.24 (220/=24) |  |  |

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |  |
| --- | --- |
| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |