|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Город* | |  | | | | | | | **Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ**  **контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7**  **e-mail: mail@vzljot.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.vzljot.ru**](http://www.vzljot.ru/) | |
| ***Плательщик*** | |  | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** | |  | | | | | | |
| ***Получатель*** | |  | | | | | | |
| *Почтовый адрес* | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| ***телефон, факс*** | |  | | | | | | |
| ***Доставка*** | | самовывоз |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** | |  | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| **Заявка №** |  | | | от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. | | | | **Дата готовности** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. |

###### Расходомер-счетчик

###### ультразвуковой УРСВ ВЗЛЕТ ПРЦ

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **исполнение** | **УРСВ ВЗЛЕТ ПРЦ**  **(базовое)** | **УРСВ ВЗЛЕТ ПРЦ**  **(расширенное)** |
| **количество, шт.** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| взрывозащищенное\* |  |

**Опции исполнения:**

***\**** *во взрывозащищенном исполнении прибор комплектуется датчиками ПЭА Н-222Ех; магнитные линейки L=150мм и L=300мм во взрывозащищенном исполнении прибора комплектуются датчиками ПЭА Н-207Ех и ПЭА Н-228Ех соответственно*

***Состав базового комплекта:***

Вторичный преобразователь, шт. 1

Типовые датчики ПЭА Н-222\*\*, комплект 1

Кабель связи ПЭА-ВП, шт.. 2х3м

Кабель питания от автомобильной бортовой сети, шт………………………………………………………………………………….. 1х3м

Кабель связи RS-485, шт……………………………………………………………………………………………………………………….1х2м

Кабель связи USB, шт. ………………………………………………………………………………………………………………………. 1х2м

Кабель связи дискретного выхода, шт. ……………………………………………………………………………………………………..1х2м

Кабель соединительный ТПС, шт………………………………………………………………………………………..……..……..…….. 2х3м

Кабель соединительный ПД, шт………………………………………………………………………………………..……..……..………..1х3м

Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд Dow Corning DC-4),к-т………1

Адаптер питания, шт. .1

Транспортировочная сумка, шт. .1

*\*\*- для трубопроводов Ду от 50мм ( для трубопроводов Ду от 20мм необходимо использование магнитной линейки L=150мм*

*в комплекте с датчиками ПЭА Н-207);*

***Состав расширенного комплекта:***

Базовый комплект, к-т……………………………………………………………………………………………………………………………1

Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 (ПЭА Н-228 Ех) на диаметры от 50мм, …………………………………..1

Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 (ПЭА Н-207Ех) на диаметры от 20мм, …………………………………..1

***Дополнительные устройства:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дополнительные ПЭА: | типовые Н-222, к-т | |  | Н-222 Ех, к-т |  | низкочастотные Н-212, к-т |  |
| длина кабеля связи ПЭА - ПРЦ, м | |  | | количество комплектов кабелей, к-т | | |  |
| длина кабеля связи ПЭА-БИЗ, м | |  | | длина кабеля связи БИЗ-ВП, м | | |  |
| компаунд Dow Corning DC-4, 100г, шт. | |  | |

## Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **исполнение**  **ВЗЛЕТ** | **базовое** | **морозоустойчивое** |
| **УТ** | **УТ-М** |
| **количество, шт.** |  |  |

***Основная комплектация:***

***По заказу:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **датчики:** **………………… (**с призмой из плавленого кварца) П-112-5,0-12/2-Б |  | (с призмой из пластика) П-112-5,0-10/2-А-003 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дополнительные датчики ……………........................................................... :** | П-112-5,0-12/2-Б, шт. |  | П-112-5,0-10/2-А-003, шт. |  |

***Примечания:***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,**

**значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.**

Ф.И.О. принявшего заказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_