|  | 1303 | www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |

Теплосчетчик - регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М

исполнение ТСР-043-ИГС

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Источник питания: 15.24, шт. |  | 30.24, шт. |  | Длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт |  |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | DN подводящего трубопровода | каналы расхода | каналы температуры | каналы давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-540Л(Ф)В, ЭРСВ-570Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ | реверсивное исполнение | DN расходомера | длина кабеля связи, м | Подобранные пары | Датчик температуры наружного воздуха | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) Мпа | длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 6* | – | – | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| № канала | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры, диффузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4* (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) | Взлет КПА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | углерод. сталь | нержав. сталь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

* – для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах DN10 – DN100;

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040** |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 ** ** |  | Взлет СП ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet | считыватель архивных данных | адаптер сотовой связи | программный комплекс |

**   – оформляется отдельной картой заказа.

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |